## Slide 1: UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA FACULTE DE SCIENCES APPLIQUEES DEPARTEMENT GENIE CIVIL ET HYDRAULIQUE MASTER II /: TRAITEMENT ET EPURATION
Valorisation de déchet local dans l’élimination du fluor présent dans des solutions aqueuses par adsorption. Recherche des conditions opératoires optimales
Une région géographique peut naturellement avoir du fluor dans ses eaux de boisson. De même, on peut aussi rajouter artificiellement du fluor dans les eaux de boisson d’une région qui en est dépourvue. Dans les deux cas, il y a pour chaque eau de boisson un seuil en fluor à ne pas dépasser, au risque la d’être toxique pour consommation humaine. Des concentrations élevées de fluor ont été remarquées dans plusieurs régions de la wilaya de Ouargla. Le but de notre travail est l’élimination du fluor présent dans des solutions par le phénomène l’adsorption. Les fibres de palmier, ces déchets végétaux locaux sont choisis dans cette étude pour faire le traitement.
RESUME
Echange d’ions
Techniques membranaire :
  osmose inverse
  l’électrodialyse
  la nano filtration
L’adsorption:
Zéolithes ;
Gels de silice ;
Alumine active AL2O3;
Noyaux dates
Didi Hakima, Bouziane Lamya
EFFET DU FLUOR SUR LA SANTE
CONCETRATIONS DU FLUOR DANS QUELQUES WILAYAS DU SUD EST
Villes | Nappe phréatique Taux du fluor, en mg/L | Nappe albienne Taux du fluor, en mg/L
Ouargla | 1,00- 2,20 | 1,00- 2,15
El Oued | 1,90- 4,55 | 1,00-2,15
Biskra | 1,75- 2,10 | 1,95-2,20
Ghardaïa | 0,2-1,30 | 1,10-1,25
TECHNIQUES D’ELIMINATION DE FLUOR
Thermostat
Agitateur mécanique
Bécher de 400 mL
Thermomètre
Bain-marie
Fibre de palmier
Dans cette étude, on utilise la technique de l’adsorption sur les fibres de palmier pour éliminer le fluor t on cherche les conditions opératoires optimales qui donnent le meilleur rendement d’élimination.